附件1

浙江农林大学校园充电桩采购项目报价单

| 技术参数 | 智能控电模块:工作电压：AC-220V 总线方式：RS485 最大工作电流：Imax=10A 工作环境：-25℃～+70℃ 远程控制模块：带CPU、嵌入式OS及完整TCP/IP协议栈；支持wifi、以太网 系统授权使用费:智能平安充电系统使用授权 |
| --- | --- |
| 数量 | 远程控制模块10台，智能控电模块120个 |
| 单价(元) | 元/台(1拖12) |
| 总价(元) |  |

备注：1.本次询价设限高价，超过限高价格为无效响应文件；

2.报价应含设备设施费、税费、搬运费等一切相关费用。

报价单位：（公章）

日期：       年   月  日