**浙江农林大学后勤集团2018年机房系统改造项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项** | **名称** | **型号** | **品牌** | **产地** | **单位** | **数量** | **限高价(万元)** | **报价 (万元)** |
| 标项一 | 5类RJ45非屏蔽信息水晶接头 | JJ-UTP-6-2 | 爵伽 | 广州 | 颗 | 40 | 2.60  |  |
| 5类24口非屏蔽配线架  | CJ-24 | 创通 | 广州 | 付 | 3 |
| 带盖板理线架 | CT-24K | 创通 | 广州 | 付 | 3 |
| 100对110配线架(套件) | CT100-110 | 创通 | 广州 | 付 | 1 |
| 2米6类RJ45-RJ45非屏蔽跳线 | JJ-UTP-2L | 爵伽 | 广州 | 条 | 45 |
| 防涌浪PDU | JJ-RVV2-10-B | 爵伽 | 广州 | 米 | 4 |
| 144芯机架式光纤配线架（含熔接） | SPBH1024 | 汤湖 | 上海 | 个 | 1 |
| 耦合器 | SC-SC | 汤湖 | 上海 | 个 | 144 |
| SC光纤跳线 | SCclip_image2  | 汤湖 | 上海 | 条 | 38 |
| FC光纤跳线 | FC | 汤湖 | 上海 | 条 | 6 |
| 42U机柜理线板 | G26642H | 图腾 | 广州 | 台 | 8 |
| UPS | 6KVA | SANDAN | 北京 | 台 | 1 |
| 蓄电池 | 65A | THFY | 北京 | 块 | 16 |
| 电池柜 | A16 | 国产 | 杭州 | 台 | 1 |
| 光熔接 |  |  |  | 芯 | 55 |
| 辅材 |  | 国产 |  | 批 | 1 |
| 标项二 | 5类RJ45非屏蔽信息水晶接头 | JJ-UTP-6-2 | 爵伽 | 广州 | 颗 | 50 | 0.45 |  |
| 5类24口非屏蔽配线架  | CJ-24 | 创通 | 广州 | 付 | 2 |
| 带盖板理线架 | CT-24K | 创通 | 广州 | 付 | 2 |
| 100对110配线架(套件) | CT100-110 | 创通 | 广州 | 付 | 1 |
| 2米6类RJ45-RJ45非屏蔽跳线 | JJ-UTP-2L | 爵伽 | 广州 | 条 | 24 |
| 防涌浪PDU | JJ-RVV2-10-B | 爵伽 | 广州 | 米 | 1 |
| 光熔接 |  |  |  | 芯 | 12 |
| 辅材 |  | 国产 |  | 批 | 1 |
| 标项三 | 48口全千兆交换机 | 1048S | tp-link |  上海 | 台 | 1 | 1.00  |  |
| 5类RJ45非屏蔽信息水晶接头 | JJ-UTP-6-2 | 爵伽 | 广州 | 颗 | 60 |
| 5类24口非屏蔽配线架  | CJ-24 | 创通 | 广州 | 付 | 3 |
| 带盖板理线架 | CT-24K | 创通 | 广州 | 付 | 3 |
| 100对110配线架(套件) | CT100-110 | 创通 | 广州 | 付 | 1 |
| 2米6类RJ45-RJ45非屏蔽跳线 | JJ-UTP-2L | 爵伽 | 广州 | 条 | 35 |
| 防涌浪PDU | JJ-RVV2-10-B | 爵伽 | 广州 | 米 | 2 |
| 机柜 | 1.6米 | 鑫华强 | 广州 | 台 | 1 |
| 辅材 |  | 国产 |  | 批 | 1 |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 4.05 |  |

备注：1.本次询价设限高价，超过限高价格为无效响应文件；2.报价应含设备设施费、税费、人工费等一切相关费用。

 报价单位：（公章）

 日期： 年 月 日